Ficha Técnica

www.abacaircompressors.com

###### COMPRESOR DE TORNILLO

| MODELO | SPINN 1508-500 ST |
| --- | --- |
| CÓDIGO | 4152022635 |

COMPRESOR DE TORNILLO      SERIE  SPINN CON DEPÓSITO

| Depósito (lts) | 500 litros |
| --- | --- |
| Aire Aspirado (lts/min) | 1.860 litros minuto |
| Potencia (hp/kw) | 20 hp / 15 kw |
| Grupo tornillo | C55 |
| Alimentación (V/fase/Hz) | 400/3/50 |
| Nivel Sonoro (dB) | 71 Db |
| Presión (bar) | 8 bar |
| Dimensiones | 1.945 x 720 x 1.468 |
| Peso (Kg) | 297 kilos |