Ficha Técnica

www.abacaircompressors.com

###### COMPRESOR DE TORNILLO

| MODELO | SPINN.E 7,508-500 ST |
| --- | --- |
| CÓDIGO | 4152022644 |

COMPRESOR DE TORNILLO      SERIE  SPINN CON DEPÓSITO Y SECADOR

| Secador | Incluido |
| --- | --- |
| Depósito (lts) | 500 litros |
| Aire Aspirado (lts/min) | 1.140 litros minuto |
| Potencia hp / kw | 10 hp / 7,5 kw |
| Grupo tornillo | C55 |
| Alimentación (V/fase/Hz) | 400/3/50 |
| Nivel Sonoro (dB) | 65 dB |
| Presión (bar) | 8 bar |
| Dimensiones (mm) | 1.945 x 720 x 1.468 |
| Peso (Kg) | 267 kilos |